**Liste du matériel du dépôt de sang**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du matériel** | **Dénomination**  **Référence et**  **N° de série** | **Localisation** | **Matériel critique** | **Date de la 1ère mise en service** | | **Entretien et maintenance** Préciser la périodicité et l’établissement en charge de la maintenance | **Date de la dernière maintenance préventive** | **Qualification**  Préciser la périodicité et l’établissement en charge de la qualification | **Date de la dernière qualification** |
| **Enceinte principale pour la conservation des CGR**  Température entre +2°C et +6°C |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Enceinte de secours pour la conservation des CGR**  Température entre +2°C et +6°C |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Enceinte principale pour la conservation des PFC**  Température ≤ – 25°C  *pour les dépôts disposant de PFC* |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Enceinte de secours pour la conservation des PFC**  Température ≤ – 25°C  *pour les dépôts disposant de PFC* |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Enceinte pour la conservation des concentrés plaquettaires**  Température entre +20°C et +24°C *pour les dépôts de délivrance* |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Décongélateur principal pour la décongélation des PFC**  Température +37°C +/- 2°C  *pour les dépôts disposant de PFC* |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Décongélateur de secours pour la décongélation des PFC**  Température +37°C +/- 2°C  *pour les dépôts disposant de PFC* |  |  | 🗹 | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. | |  | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Nature du matériel** | **Dénomination**  **Référence et**  **N° de série** | **Localisation** | **Matériel critique** | **Date de la 1ère mise en service** | | **Entretien et maintenance** Préciser la périodicité et l’établissement en charge de la maintenance | **Date de la dernière maintenance préventive** | **Qualification**  Préciser la périodicité et l’établissement en charge de la qualification | **Date de la dernière qualification** |
| **Poste informatique**  *pour les dépôts de délivrance, relais et relais-urgence vitale* |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Imprimante/photocopieur** |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Douchette** |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Téléphone/fax** |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
| **Horodateur** |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |
|  |  |  | **□** | .. / .. / …. |  | | .. / .. / …. |  | .. / .. / …. |