DEMANDE OU MODICATION D’UNE AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT D’UN DEPÔT DE SANG DANS UN ETABLISSEMENT DE SANTE

Généralités

## Identification de l’Etablissement de Santé :

| Etablissement de santé demandeur Nom et Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. | Téléphone : |
| --- | --- |
|  | Télécopie : |
| Directeur de l’établissement de santé Nom, Prénom : | E-mail : |

## Objet de la présente demande

|  | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Création d’un dépôt | ( | ( |
| Renouvellement d’autorisation du dépôt | ( | ( |
| Changement de catégorie du dépôt | ( | ( |
| Changement du local du dépôt | ( | ( |

## Typologie du dépôt de sang :

Dépôt d’urgence vitale 	(

Dépôt  relais   		(

Dépôt de délivrance  	(

## Ensemble des pièces constituant le dossier à fournir à l'Agence Régionale de Santé.

## Remplir la grille (ci-après) et joindre les documents demandés dans cette grille.

O = Oui		N = Non           NC = Non Concerné

|  |  |  | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I- | Projet d’établissement/CPOM mentionnant le dépôt | (à joindre) |  |  |  |
|  | Convention EFS / ES | (à joindre) |  |  |  |
| II- | Justification de la demande | Commentaires / référence documents |
|  | Situation géographique dans le territoire de santé |  |
|  | Activité de l'ES (année n-1) : |  |
|  | délais d'approvisionnement en PSL entre le site transfusionnel et l'ES |  |
|  | nombre d'entrées en chirurgie : |  |
|  | nombre d'entrées en médecine : |  |
|  | nombre d'entrées en gynéco-obstétrique : |  |
|  | nombre d'accouchements : |  |
|  | nombre de passages au Service des Urgences : |  |
|  | nombre d'entrées en onco-hématologie : |  |
|  | nombre d'entrées en réanimation et/ou soins intensifs |  |
|  | Nombre et nature des PSL consommés (année n-1) | CGR | Plasma | Plaquettes |  |
|  | nombre |  |  |  |  |
| III- | Autorisation pour un GCS | OUI | NON | NC | Commentaires / référence documents |
|  | Contrat pluriannuel d’objectif et de moyens de chacun des établissements de santé membre du groupement (documents à joindre) |  |  |  |  |
|  | Convention constitutive du groupement (document à joindre) |  |  |  |  |
| IV- | Les systèmes d’information | OUI | NON | NC | Commentaires / référence documents |
|  | Réception informatique des résultats d'analyses d'immuno-hématologie (DD) |  |  |  |  |
|  | Logiciel informatique de délivrance des PSL (DD) |  |  |  |  |
|  | Informatisation de la traçabilité des PSL/EDI (DD, DR) |  |  |  |  |
|  | Gestion du stock (DD, DR) |  |  |  |  |
|  | Validation des systèmes d'information utilisés dans le dépôt (intégrité, paramétrage, sauvegarde et archivages des données informatiques) |  |  |  |  |

| V | Modalités de fonctionnement du dépôt de sang | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Le personnel |  |
|  | attestations de formation à la gestion d’un dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | organigramme fonctionnel du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | fiche de poste du responsable du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | fiche de poste du gestionnaire du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | liste des personnels assurant la délivrance des PSL (à joindre) |  |  |  |
|  | plan de formation et engagement de la direction pour chaque personnel du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | Plages horaires de fonctionnement |  |
|  | Le local |  |
|  | modalités de sécurisation de l'accès |  |  |  |
|  | local dédié |  |  |  |
|  | plan du local, flux, signalétique, sécurité électrique, localisation téléphone et fax (à joindre) |  |  |  |
|  | modalités de ventilation, climatisation, de chauffage et de contrôle de température du local (à joindre) |  |  |  |
|  | procédure d'entretien et d'hygiène du local |  |  |  |
|  | Matériel de conservation des PSL et équipements |  |
|  | A- Le(s) matériel(s) de stockage entre +2°C et +6°C |  |
|  | - appareil de secours en cas de panne |  |  |  |
|  | - dossiers de qualification des matériels, principal et de secours portant la signature du responsable du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | - contrats de maintenance (à joindre) et derniers PV de visite (à joindre) |  |  |  |
|  | - gestion des alarmes : |  |  |  |
|  | type d'alarme |  |  |  |
|  | lieu de report des alarmes |  |  |  |
|  | alarmes avec seuil haut et bas, centralisées et audibles |  |  |  |
|  | en cas de panne électrique existe-t-il une alimentation indépendante ou une batterie de secours. |  |  |  |
|  | - zones spécifiques de rangement des CGR |  |  |  |
|  | pour PSL autologues |  |  |  |
|  | pour destruction ou quarantaine (zone prison) |  |  |  |
|  |  | OUI | NON | NC | Commentaires / référence documents |
|  | B- Le(s) congélateur(s) < –25°C |  |  |  |  |
|  | - appareil de secours en cas de panne |  |  |  |  |
|  | - dossiers de qualification des matériels, principal et de secours (à joindre) |  |  |  |  |
|  | - contrats de maintenance et derniers PV de visite (à joindre) |  |  |  |  |
|  | - gestion des alarmes |  |  |  |  |
|  | types |  |  |  |  |
|  | alarmes avec seuils haut et bas, centralisées et audibles |  |  |  |  |
|  | lieu de report des alarmes |  |  |  |  |
|  | - maintien des conditions de conservation conformes quelle que soit la fréquence d’accès |  |  |  |  |
|  | - zone spécifique de rangement des PFC |  |  |  |  |
|  | pour PSL autologues |  |  |  |  |
|  | pour destruction ou quarantaine (zone prison) |  |  |  |  |
|  | C - Décongélateur de plasma |  |  |  |  |
|  | - appareil de secours en cas de panne |  |  |  |  |
|  | - dossiers de qualification des matériels principal et de secours (à joindre) |  |  |  |  |
|  | - contrat de maintenance et dernier PV de visite (à joindre) |  |  |  |  |
|  | - capacité à atteindre et maintenir 37°C |  |  |  |  |
|  | - procédure de décongélation (à joindre) |  |  |  |  |
|  | - capacité de décongeler un PFC en moins de trente minutes |  |  |  |  |
|  | - procédure d'hygiène |  |  |  |  |
|  | - Modalités de contrôle microbiologique |  |  |  |  |
|  | D - Procédure de nettoyage des appareils de conservation |  |  |  |
|  | Gestion des urgences vitales (3 niveaux) |  |
|  | Procédure d'urgence vitale (à joindre) |  |  |  |
|  | Procédure de réapprovisionnement sans délais du stock d'urgence (à joindre) |  |  |  |

| VI | Modalités de sécurisation du dépôt et des PSL conservés | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procédure concernant les conditions de rappel des PSL par l'EFS référent (à joindre) |  |  |  |
|  | Procédure de gestion des incidents et dysfonctionnement (panne du matériel) du dépôt (à joindre) |  |  |  |
|  | Modalités de signalement, d'analyse, de gestion des mesures correctives et de traçabilité des étapes |  |  |  |
|  | Procédure de gestion des déchets des activités de soins à risques infectieux |  |  |  |
|  | Procédure précisant les conditions de reprise des PSL du dépôt par l'EFS référent |  |  |  |
|  | Modalités de suivi des dépôts de sang par l'EFS référent (visite annuelle du dépôt de sang par l’EFS référent) |  |  |  |
| VII | Modalités d’approvisionnement du dépôt de sang | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
|  | Les modalités de transport des PSL entre l’EFS et le dépôt |  |  |  |
|  | procédure de transport des PSL entre l'ETS et l'ES (à joindre) |  |  |  |
|  | qualification du matériel de transport |  |  |  |
|  | organisation pour jours non ouvrables, week-ends, gardes et urgence, connue et procédurée |  |  |  |
|  | si fait par prestataire externe, convention ou contrat signés (à joindre) |  |  |  |
|  | CAT en cas de transporteur habituel non disponible |  |  |  |
|  | formation des chauffeurs |  |  |  |
|  | Procédure de commande de PSL et de réapprovisionnement (à joindre) |  |  |  |
|  | Modalités de contrôle de conformité du transport et de la commande à réception de PSL dans le dépôt |  |  |  |
|  | Procédure de gestion du stock : |  |  |  |
|  | modalités d'enregistrement des entrées et des sorties |  |  |  |
|  | agencement des PSL dans les enceintes de conservation |  |  |  |
| VIII | Modalités de la délivrance des PSL par les dépôts | OUI | NON | NC | Commentaires / référence documents |
|  | Procédure(s) de prescription |  |  |  |  |
|  | Procédure de réservation de PSL |  |  |  |  |
|  | Procédure en cas de prescription non conforme |  |  |  |  |
|  | Procédure(s) de délivrance |  |  |  |  |
|  | Procédure de transfert d'un patient par une équipe urgentiste avec ses PSL |  |  |  |  |
|  | Convention de délivrance en urgence vitale à un autre établissement de santé |  |  |  |  |
|  | Procédure(s) de décongélation des plasmas frais congelés (à joindre) |  |  |  |  |
|  | Procédure de la traçabilité des PSL conservés et délivrés dans le dépôt |  |  |  |  |

| IX | Modalités de transfert des PSL par le dépôt relais dans les unités de soins | OUI | NON | NC | Commentaires / référence documents |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Procédure de réception et de conservation des PSL |  |  |  |  |
|  | Procédure de transfert des PSL délivrés à un patient |  |  |  |  |
|  | Procédure de seconde délivrance (réattribution) d’un PSL délivré par l’EFS mais non utilisé (à joindre) |  |  |  |  |
|  | Procédure de la traçabilité des PSL dans le dépôt de sang et vers l'établissement de transfusion sanguine |  |  |  |  |
| X | Management de la qualité | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
|  | Modalités de gestion des anomalies et des non conformités |  |  |  |
|  | Taux de destruction des PSL transitant par le dépôt |  |  |  |
|  | Gestion des audits, des inspections et de leurs suites respectives |  |  |  |
|  | Identification d'un responsable qualité |  |  |  |
|  | Système documentaire et son organisation : |  |  |  |
|  | liste des procédures des modes opératoires des conduites à tenir et des formulaires d'enregistrement |  |  |  |
|  | modalités de gestion des anomalies et des non conformités |  |  |  |
|  | modalités d'archivage du système documentaire |  |  |  |
|  | modalités de diffusion |  |  |  |
|  | modalités de prise en compte par le personnel |  |  |  |
| XI | Modalités de suivi du dépôt par l’EFS et organisation du conseil transfusionnel dans l’ES et de l’hémovigilance | OUI | NON | Commentaires / référence documents |
|  | Organisation de l'hémovigilance dans l'ES |  |  |  |
|  | Mise en place d'un dispositif pour assurer le conseil transfusionnel 24h/24 entre l'EFS et l'ES |  |  |  |
|  | Nombre de réunions de CSTH ou SCSTH/an | Date des réunions (année n-1) : |
|  | Règlement intérieur du CSTH ou SCSTH |  |  |  |
|  | Rapport annuel sur le fonctionnement du dépôt de sang |  |  |  |
|  | Suivi des dépôts de sang par l’EFS (dernier PV à joindre) |  |  |  |